В 2025 году в ПАО «Камчатскэнерго» находится в эксплуатации                          65 котельных с общей установленной мощностью – 526,57  Гкал/ч.

| Объекты энергетики | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Кот. № 43 "Чубарова" | 16,8 |
| Кот. № 37 "Психдиспансер" | 1,2 |
| Кот. № 40 "КМП" | 7,5 |
| Кот. № 50 "101 квартал" | 9,24 |
| Кот. № 62 "103 квартал" | 16 |
| Кот. № 52 "108 квартал" | 8,8 |
| Кот. № 44 "Ватутина" | 16,82 |
| Кот. № 12 "Сероглазка" | 16,8 |
| Кот. № 7 "Энергопоезд" | 2,8 |
| Кот. №13 Электрокотельная | 0,32 |
| Кот. № 34 Электрокотельная | 0,87 |
| Кот. № 45 "Владивостокская" | 8 |
| Кот. № 46 "Школа,18" | 5 |
| Кот. № 42 "Заозерная" | 4,3 |
| Кот. № 56 "c/з Петропавловский) | 5,8 |
| Кот. № 16 "Долиновка" | 3,0 |
| Кот. № 14 "Халактырка" | 0,8 |
| Кот. № 17 "Чапаевка" | 2,9 |
| Кот. № 26 "п. Тундровый" | 1,8 |
| Кот. № 25 "п. Нагорный" | 2,4 |
| Кот. № 18 "Завойко" | 22,6 |
| Кот. № 1 (Газ) | 92,74 |
| Кот. № 2 "КГТУ" | 4,4 |
| Кот. № 3 "Моховая" | 28,0 |
| Кот. № 5 "Школа 37" | 0,82 |
| Кот. № 6 "Авача" | 2,4 |
| Кот. № 4 "Топоркова" | 3,36 |
| Кот. № 22 "20 км" п. Нагорный | 6 |
| Кот. № 24 п. Новый | 3,6 |
| Кот. № 1 (г. Елизово) | 10,96 |
| Кот.№ 2 (г. Елизово) | 19,4 |
| Кот № 3 (г. Елизово) | 3,3 |
| Кот № Е-2 (г. Елизово) | 41,28 |
| Кот. № 4 (г. Елизово) | 18,73 |
| Кот. № 6 (г. Елизово) | 21,8 |
| Кот. № 7 (г. Елизово) | 5,6 |
| Кот. № 8 (г. Елизово) | 3,9 |
| Кот. № 9 (г. Елизово) | 9,26 |
| Кот. № 10 (г. Елизово) | 1,9 |
| Кот. № 11 (г. Елизово) | 1,2 |
| Кот. № 11 Электрокотельная (г. Елизово) | 0,08 |
| Кот. № 12 (г. Елизово) | 4,45 |
| Кот. № 13 (г. Елизово) | 2,4 |
| Кот. № 14 (г. Елизово) | 2,33 |
| Кот. № 15 (г. Елизово) | 2,1 |
| Кот. № 16 (г. Елизово) | 1,08 |
| Кот. № 17 (г. Елизово) | 5 |
| Кот. № 18 (г. Елизово) | 9 |
| Кот.№ 20 (г. Елизово) | 4,0 |
| Кот. № 21 (г. Елизово) | 5,5 |
| Кот. № 22 (г. Елизово) | 4,25 |
| Кот. № 23 (г. Елизово) | 1,7 |
| Кот № 24 (г. Елизово) | 0,34 |
| Кот. № 25 (г. Елизово) | 2,65 |
| Кот. № 26 (г. Елизово) | 5,3 |
| Кот № 27 (г. Елизово) | 5,9 |
| Кот № 28 на ГВС (г. Елизово) | 2,2 |
| Кот № 29 (г .Елизово) | 0,3 |
| Кот. № 20 ГВС (г. Елизово) | 1,1 |
| Кот. "Аэропорт" (г. Елизово) | 16,83 |
| Кот. № 32 «Свердлова» (г. Елизово) | 0,86 |
| Кот. № 1 п. Раздольный | 11,5 |
| Кот. № 2 п. Раздольный | 0,8 |
| Кот. № 1 п. Лесной | 4,5 |